REPUBBLICA ITALIANA

# COMUNE  DI  CODOGNO

(Provincia di Lodi)

* * * * * *

L'Amministrazione Comunale di Codogno, Via Vittorio Emanuele, 4 - tel. 0377/3141 - fax 0377/35646 –  indice gara di asta pubblica ai sensi del D.lvo 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 per il noleggio e l’allestimento di tensostrutture in occasione della 221^ edizione della Fiera Autunnale che si terra’ i giorni 15 e 16 novembre 2011.

CIG ( Codice Identificativo Gara): 31736388EB

L’appalto consiste dettagliatamente nel noleggio e montaggio di:

- n. 1 tensostruttura per allestimento ingresso Fiera, completa di illuminazione, senza pavimentazione, dimensioni mt 10 x 10, consistente in un portale con scritta e telone di copertura atto a formare un corridoio che dalle biglietterie colleghi il capannone FIERA. Allestimento di una struttura tubolare modulo Layher a tamponamento dei tre lati della struttura ingresso atto a supportare teli pubblicitari in pvc. Modifica iscrizione ( realizzata in pre spaziato) su telo pvc da mt 10 x 2: “ 221^ Fiera Autunnale- 15 e 16 novembre 2011”

- n. 2 tensostrutture, collegate tra loro e dotate di telo antipioggia, complete di illuminazione potenziata ( in particolare nella parte dedicata a ring di cavalli dovra’ essere illuminata a giorno), impianto audio, con pavimentazione parziale pari a circa 2.700 mq. Dimensioni: n. 1 mt 60 x 30 con n. 3 porte antipanico allestite e n. 1 mt 55 x 30 con n. 2 porte antipanico allestite, complete di n. 3 corridoi di collegamento fra le tensostrutture e l’adiacente capannone bovini e dotate di apposito telo antipioggia. Impianto di riscaldamento pari a 800.000 Kcal composto da n. 4 riscaldatori e n. 1 riscaldatore di 200.000 Kcal da collocare all’interno del capannone bovini;

- n. 1 tensostruttura per padiglione agro alimentare e per percorso artigianale, dimensioni cadauna mt 80 x 25 con n. 4 porte antipanico allestite e n. 1 ingresso a portale con scritta, illuminazione, pavimentazione in legno, impianto di riscaldamento composto da n. 3 riscaldatori pari a 600.000 Kcal. Le tensostrutture devono essere allestite nel seguente modo:

- pareti divisorie per stands espositori in struttura di alluminio e pareti in laminato plastico come verra’ successivamente indicato all’atto del montaggio;

- frontalini per stando espositori

- moquette per stando espositori

- prese interbloccate per stando pari a 1,5 Kw

- impianto audio da installare presso la Sala polivalente (Sala Vezzulli) per l’inaugurazione della 221^ edizione della fiera Autunnale ed un ulteriore impianto audio da utilizzare nel padiglione bovini nonche’ l’impianto di illuminazione potenziata nel ring bovini;

- n. 1 tensostruttura aperta su quattro lati, dimensioni mt 5 x 5, senza illuminazione e senza pavimentazione accostata fronte ingresso del padiglione bovini;

- n. tensostruttura aperta su quattro lati, dimensioni mt 20 x 20 con illuminazione centrale, senza pavimento e con ancoraggio a zavorra;

- n. 2 generatori ausiliari di energia elettrica silenziati pari a 130/150 Kw ciascuno, dotati di cavi per collegamento a prese a norma CEE di adeguata potenza, omologati ai sensi della L.46/1990 completi di serbatoi omologati per gasolio.

L’importo complessivo posto a base d'asta è di Euro 76.000,00= (montaggio ed Iva di legge inclusi) oltre Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza.

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ bassa ricavata formulando un ribasso unico ( espresso in forma percentuale) sull’importo posto a base d’asta.

Non e’ ammessa offerta in aumento sull’importo complessivo posto a base d’asta.

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora pervenisse una sola offerta purchè ritenuta valida.

E’ vietato subappaltare la fornitura.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto per motivi di interesse pubblico.

Per quanto concerne le dimensioni delle tensostrutture e delle loro attrezzature l’Amministrazione Comunale si riserva di ridurle in base alle esigenze della rassegna fieristica con conseguente riduzione proporzionale della spesa. Le suddette riduzioni saranno comunicate alla ditta aggiudicataria prima dell’installazione.

Il montaggio di tutte le tensostrutture dovra’ avvenire, pena la decadenza dall’aggiudicazione, entro e non oltre il giorno 07.11.2011.

Entro il giorno 08.11.2011, pena la decadenza dell’aggiudicazione, dovra’ essere presentata all’Ufficio Fiera del Comune di Codogno la documentazione sotto elencata al fine di consentire la trasmissione della stessa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo della prefettura di Lodi:

- dichiarazione di corretto montaggio e certificato di collaudo statico da redigere per ogni tensostruttura;

- certificato di utilizzo di materiale ignifugo per tutti i materiali installati;

- disegno in sezione di ogni tensostruttura;

- per ogni tensostruttura assicurazione di responsabilita’ civile;

- dichiarazione che l’impianto di riscaldamento (ove previsto) e’ in grado, in caso di neve, di sciogliere quella che si depositera’ sulle tensostrutture riscaldate;

- progetto impianto elettrico di ogni tensostruttura completo di planimetria, schemi unifilari, disposizione impianto e relativa dichiarazione di conformita’ degli impianti a regola d’arte;

- per le tensostrutture relazione di calcolo contro le scariche atmosferiche;

- impianto di allarme acustico previsto dal D.M. 19.08.1996

La mancata consegna del materiale sopra elencato entro il termine previsto comportera’ l’applicazione di una penale corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune per l’ottenimento della certificazione stessa.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovra’ essere inviata al Comune di Codogno- Ufficio Fiera- previa verifica della corrispondenza di tutte le condizioni tecniche richieste nel presente bando di gara.

Qualora pervenisse un numero di offerte pari o superiore a 5 si applicherà la procedura relativa alle offerte anomale previste dalla normativa vigente in materia.

Le offerte, redatte in lingua italiana ed in competente carta da bollo, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 26.09.2011 anche a mezzo posta, in piego sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante ben visibile, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente (compresi,  ai sensi dell’art. 2 del D.lvo 53/2010,  l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara) e la seguente dicitura: "OFFERTA  PER NOLEGGIO E MONTAGGIO TENSOSTRUTTURE 221^ FIERA AUTUNNALE”.

La gara avverrà il giorno 27.09.2011 alle ore 9.30 presso la Sede Municipale e potrà partecipare chiunque sia interessato purchè munito di opportuna delega.

Non saranno considerate valide offerte pervenute oltre il suddetto termine.

All'offerta, in busta separata ed a pena di esclusione, dovranno essere allegati:

- il modulo di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ( ovvero NON autenticata purche’ sia accompagnata dalla fotocopia del documento di identita’ del sottoscrittore) disponibile unitamente al presente bando sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.codogno.lo.it.;

Saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria le eventuali spese relative alla registrazione del contratto, ivi compresi i bollati ed i diritti di segreteria.

Dichiarata aperta l’asta le offerte non potranno più essere ritirate.

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno essere dirette esclusivamente al responsabile Ufficio Fiera (Comandante della Polizia Locale Dr. Emilio Pezzi).

Il presente bando e’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal 24.08.2011.

L’esito della presente procedura di gara sarà pubblicato entro 05 gg. lavorativi dall’aggiudicazione sul sito Internet del Comune di Codogno – www.comune.codogno.lo.it

Codogno, 24 agosto 2011

LA RESP.SERV.CONTR/APPALTI

Bertè Dott.ssa Ilaria