Allegato alla convenzione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo

Campo da Softball

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO DEL

COMUNE DI CODOGNO

La concessionaria si obbliga per tutto il periodo di validità della presente convenzione ad assumere tutti gli oneri relativi a lavori di manutenzione ordinaria secondo il disposto dell’art. 31 della legge 457/1978, del Codice Civile e del Regolamento Edilizio vigente. Tali opere, da eseguire secondo le disposizioni e tempi indicati dal Responsabile Servizio Patrimonio, possono essere a titolo esemplificativo le seguenti per:

1 – lavori di manutenzione ordinaria e periodica del tappeto erboso e delle aree verdi concesse

- taglio erba

- scarificatura

- concimazione

- gestione irrigazione

- ripristino del terreno di gioco al termine delle partite

- zollatura di porzioni di tappeto erboso degradato

- risemine

- carotature

- sabbiature

- diserbi e trattamenti parassitari

2 – lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti affidati alla concessionaria

- manutenzione pavimentazioni, intonaci, tinteggiatura all’interno dei locali

- manutenzione di infissi e serramenti interni

- manutenzione di apparecchi sanitari

- manutenzione di impianti di riscaldamento con eccezione dell’impiantistica delle centrali termiche, delle opere di rifacimento e riparazione di impianti idraulici, igienico-sanitari, elettrici, ventilazione e condizionamento, condotti di fognatura verticali compresa l’esecuzione delle opere murarie connesse

- manutenzione delle recinzioni

- manutenzione del manto di copertura dei tetti con sostituzione di elementi avariati del manto

- manutenzione di manti impermeabili

- manutenzione di isolamenti termo-acustici

- manutenzione delle lampade dell’impianto di illuminazione sia del campo che degli immobili

- manutenzione canali di gronda.

Gli interventi suddetti saranno disciplinati come segue:

1 – la concessionaria è tenuta all’esecuzione puntuale ed a regola d’arte delle opere

2 – la concessionaria è tenuta al rispetto puntuale delle leggi e regolamenti vigenti

3 – la manutenzione della concessionaria va dimostrata con attestato del Responsabile del Patrimonio trimestralmente.

E’ fatto divieto eseguire lavori e quant’altro non previsti dal presente atto se non espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.