## Allegato 1
COMUNE DI CODOGNO
ALLEGATO 1 "ELENCO FABBRICATI E CONSISTENZA IMPIANTI" AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato 1 - Elenco fabbricati e consistenza impianti
|  |  | DATI IMPIANTI TERMICI |  |  |  |  | ORARI FUNZIONAMENTO
N. | Edificio | Indirizzo | Cubatura totale risc. Indicativa (mc) | Combust. | Costruttore caldaia | Modello | Potenza (kW) | Circuiti | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | dom.
1 | Palazzo Sport IPSIA | V.le Resistenza | 17900 | Metano | Sile | P40AR | 474.5 | Scuola | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 13.00
[5 empty] | Sile | P40AR | 474.5 | Palazzetto | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 23.00
2 | Giudice di pace | Via Pietrasanta | 8730 | Metano | Tonon | LEMEX 302/2 | 328.8 | Tutti | 8.00 - 19.00 | 8.00 - 19.00 | 8.00 - 23.00 | 8.00 - 19.00 | 8.00 - 19.00 | 8.00 - 23.00
[5 empty] | Tonon | LEMEX 302/2 | 328.8
[5 empty] | Tonon | LEMEX 302/2 | 328.8
3 | Sede Comunale | Via Vittorio Emanuele | 10900 | Metano | Unical | P250 | 274 | Tutti | 8.00 - 17-00 | 8.00 - 17-00 | 8.00 - 17-00 | 8.00 - 17-00 | 8.00 - 17-00 | 8.00 - 14.00
[5 empty] | Ravasio | TRM D06 | 141
4 | Materna Garibaldi | Via Garibaldi | 1950 | Metano | Riello | ATR 52 IN | 57.9 | Tutti | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00
5 | Materna Resistenza | Viale Cairo | 2985 | Metano | Neca | MAXI AR90 | 115.7 | Tutti | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00
6 | Palazzo Soave; Ufficio tecnico, biblioteca e sala convegni | Viale Gandolfi | 11730 | Metano | Morini | PREX 200 | 256 | Tutti | 8.00 -17.30 | 8.00 -17.30 | 8.00 -17.30 | 8.00 -17.30 | 8.00 -17.30 | 8.00 -17.30
[5 empty] | Morini | PREX 200 | 256
7 | Centro Sportivo San Biagio | Viale Duca D'Aosta | 2200 | Metano | Immergas | ARES 43 | 160 | Bar | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00 | 7.00 - 22.00
[8 empty] | Spogliatoi | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | 16.00 - 22.00 | 8.00 - 22.00
8 | Scuola Elementare e Materna San Biagio | Viale dei Mille | 11730 | Gasolio | Neca | FACTORY | 321.5 | Scuola | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 12.00
[5 empty] | Neca | FACTORY | 321.5 | Palestra | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00
9 | Complesso scolastico Ognissanti/Gentile | Via Pietrasanta | 45000 | Metano | Thermital | THE/Q575 | 476.2 | Palestre | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 -22.00 | 8.00 - 22.00
[5 empty] | Thermital | THE/Q575 | 476.2 | Ognissanti | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 14.00
[5 empty] | Thermital | THE/Q575 | 476.2 | Gentile | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 13.00
10 | Asilo Nido | Via Collodi | 2498 | Metano | Riello | RTQ 165 | 217 | Tutti | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00 | 7.00 - 17.00